Основания для проведения энергоаудита

При проведении энергетического обследования необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и методическими документами:

- Федеральный закон № 261 ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Методические рекомендации по разработке Прогрмамм энергосбережения хозяйствующих субъектов с долей государственной собственности (утверждены Министерством Энергетики РФ 02.10.2008 г.).

- Приказ Минэнерго 19.04.2010 № 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования"

- Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.07.2006 г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)».

- Приказ Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 10 июня 2003 г. № 202 «Об утверждении методических рекомендаций                                    и типовых программ энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата  в помещениях»;

- Стандарты по контролю энергетических и теплотехнических параметров эксплуатируемых зданий (ГОСТ 31166, ГОСТ 31167 и ГОСТ 31168);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения.